## ОЛ БМК
Опросный лист на изготовление/проектирование Блочно-модульной котельной
Дата заполнения опросного листа:
Заказчик:
Проектная организация:
Руководитель (Ф.И.О.):
Полный адрес:
Контактное лицо:
Телефон, факс, е-mai:
Общая информация о котельной
Наименование объекта:
Адрес установки котельной:
Стадия:
Категория котельной:
Требуемые технические данные.
| Требуемая тепловая мощность котельной (номинальная): |  |  | кВт (ккал/час)
| Требуемая тепловая мощность на отопление: |  |  | кВт (ккал/час)
| Требуемая тепловая мощность на вентиляцию: |  |  | кВт (ккал/час)
| Тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) |  |  | кВт (ккал/час)
| Тепловая нагрузка на ГВС (максимальная часовая) |  |  | кВт (ккал/час)
| Количество и мощность устанавливаемых котлов: |  |  | котел (-а,ов), по кВт
| Параметры теплоносителя: | Система отопления |  | Система ГВС
|  | °С | бар | °С | бар
Подающий трубопровод
Обратный трубопровод
Система отопления:
Резерв насосов:
Источник водоснабжения (предоставить химический анализ при наличии)
| Температура исходной воды (минимальная/ максимальная) |  |  | _________ / _________°С
| Давление исходной воды (минимальное/ максимальное) |  |  | _________ / _________ бар
Предусмотреть узлы учета:
Вид топлива (указать вид топлива, теплотворную способность, для газа - давление)
Вид основного топлива
Вид резервного топлива
Предусмотреть емкость для резервного топлива:
Резерв емкости для резервного топлива, час/сутки:
Необходимая высота дымовой трубы, м:
Предусмотреть поддерживающую конструкцию дымовой трубы (мачта), м:
Требование к автоматике котельной:
лист 1 из 2
лист 2 из 2
Требование к эл. щиту управления котельной:
1. Электрический счетчик
2. Блок переключения ввода питания требуется (АВР)
3. Ремонтное освещение - ящик с понижающим трансформатором
| 4. Ящик с понижающим трансформатором |  | _________V
4. Аварийное освещение
Необходимость разработки проекта
| Наименование | Да | Нет
Паспорт БМК
Раздел ТМ
Раздел ГСВ
Раздел АС
Раздел КЖ
Раздел ОВ
Раздел ПС
Раздел ЭОМ
Раздел АТХ
Задание на инженерные сети
Дополнительные сведения и требования заказчика
Опросной лист заполнил
Ф.И.О.:
Должность:
Контактный телефон, e-mail:
Подпись, печать:
с постоянным присутствием обслуживающего персонала
без постоянного присутствия обслуживающего персонала
узел коммерческого учета
Начало разработки ПСД
Предварительный сбор КП для формирования бюджета
двухтрубная с тепловым пунктом у Заказчика
другое (указать):
100%
нет
Четырехтрубная
Газ
Дизель
другое (указать):
Газ
Дизель
другое (указать):
Да
Нет
другое (указать)
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
1
2
другое (указать):
Узел учета газа
Узел учета воды
другое (указать):
Требуется
Не требуется
Ручной
Автоматический
Не требуется
Требуется
Не требуется
Требуется
Не требуется
Требуется
Не требуется

## ОЛ Автоматики
Опросный лист на изготовление/проектирование Блочно-модульной котельной
Дата заполнения опросного листа: |  | 2026-01-01
Заказчик:
Проектная организация:
Руководитель (Ф.И.О.):
Полный адрес:
Контактное лицо:
Телефон, факс, е-mai:
Общая информация о котельной
Наименование объекта:
Адрес установки котельной:
Стадия:
Требование к автоматике котельной:
Система автоматического управления предусматривает следующие функции:
1. | Управление насосным оборудованием Все насосы управляются с помощью программируемого логического контроллера (ПЛК)
2. | Автоматическое ПИД-регулирование давления Поддержание заданного уровня давления в системе посредством алгоритма пропорционально-интегрально-дифференцирующего регулирования
3. | Режимы управления Обеспечены автоматический и ручной режимы управления оборудованием
4. | Управление системами вентиляции Автоматическое и ручное управление вытяжной и приточной вентиляцией в зависимости от температуры внутри здания
5. | Каскадное управление насосами Организация работы насосов по каскадному принципу для оптимизации энергопотребления и повышения надежности
6. | Аварийная остановка системы Возможность аварийного отключения всех систем по сигналу с аварийной кнопки или при возникновении критических неисправностей
7. | Отображение параметров системы Вывод текущих значений температуры и давления всех узлов котельный на панель оператора (HMI)
8. | Защита насосов от сухого хода Предотвращение работы насосов при отсутствии воды для исключения повреждений оборудования
9. | Управление подпиточными насосами Автоматическое включение/отключение подпиточных насосов для поддержания необходимого уровня воды в контуре
лист 1 из 2
лист 2 из 2
10. | Система оповещения об аварийных событиях Автоматическая отправка SMS-уведомлений на заданные номера при следующих ситуациях:
11. | Визуализация параметров Полная визуализация работы всех систем на сенсорной HMI-панели с отображением текущего состояния оборудования и аварийных сигналов
12. | Газовая безопасность Автоматическое перекрытие газового клапана и отключение котельного оборудования при обнаружении загазованности
13. | Проветривание при обнаружении угарного газа Автоматический запуск системы вентиляции для удаления угарного газа из помещений
14. | Свето-звуковое аварийное оповещение Срабатывание звуковой и световой сигнализации при возникновении аварийных ситуаций
Необходимость разработки проекта Раздел АТХ:
Дополнительные сведения и требования заказчика
Опросной лист заполнил
Ф.И.О.:
Должность:
Контактный телефон, e-mail:
Подпись, печать:
с постоянным присутствием обслуживающего персонала
без постоянного присутствия обслуживающего персонала
узел коммерческого учета
Начало разработки ПСД
Предварительный сбор КП для формирования бюджета
другое (указать)
другое (указать):
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Авария котлов
Выход температуры или давления за допустимые пределы
Авария насосного оборудования
Пожар
Отключение электропитания
Загазованность помещений
Обнаружение угарного газа
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет